{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["入河排污口结果数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"入河排污口结果数据","index":0,"n_rows":161,"n_cols":10,"rows_kept":161,"merged":[[0,0,0,9],[2,4,8,4],[9,4,13,4],[14,4,18,4],[19,4,23,4],[24,4,28,4],[29,4,36,4],[37,4,40,4],[41,4,45,4],[46,4,50,4],[51,4,55,4],[56,4,60,4],[61,4,65,4],[66,4,70,4],[71,4,77,4],[78,4,84,4],[85,4,91,4],[92,4,98,4],[99,4,105,4],[106,4,112,4],[113,4,119,4],[120,4,126,4],[127,4,131,4],[132,4,136,4],[137,4,140,4],[141,4,148,4],[149,4,154,4],[155,4,160,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年张家港市入河排污口结果数据(第一批)","","","","","","","","",""]
["省","市","县","年份","入河排污口名称","监测项目名称","监测时间","流量","监测浓度","取值单位"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","江苏东源纺织科技实业有限公司排污口","pH值","2024-02-26","39","8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-02-26","39","0.09","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-02-26","39","9","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-02-26","39","30","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"苯胺类","2024-02-26","39","0.379","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-02-26","39","0.66","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-02-26","39","2.83","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","江苏沙钢集团有限公司北区排污口","pH值","2024-01-16","37","7.9","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-01-16","37","0.38","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-16","37","7.18","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-16","37","0.04","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-16","37","9","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","江苏沙钢集团有限公司润忠排污口","氨氮","2024-01-16","650","0.6","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-16","650","7.39","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-16","650","0.04","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-16","650","9","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-16","650","7.8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","江苏沙钢集团有限公司永新排污口","氨氮","2024-01-16","10","0.1","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-16","10","3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-16","10","0.04","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-16","10","7.9","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-16","10","6","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","江苏永钢集团有限公司排污口","氨氮","2024-01-17","采样时未排水","0.798","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-17","采样时未排水","1.18","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-17","采样时未排水","0.03","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-17","采样时未排水","8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-17","采样时未排水","17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港保税区胜科水务有限公司排污口","pH值","2024-02-26","1304","7.2","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-02-26","1304","0.04","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-02-26","1304","8.93","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-02-26","1304","0.10","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-02-26","1304","30","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-02-26","1304","9.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-02-26","1304","<0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"可吸附有机卤素","2024-02-26","1304","0.22","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港格林环境工程公司排污口","氨氮","2024-05-08","72","0.17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-05-08","72","6.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-05-08","72","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-05-08","72","28","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港互益染整有限公司排污口","pH值","2024-06-13","140","7.5","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-06-13","140","0.12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-06-13","140","6.68","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-06-13","140","0.11","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-06-13","140","36","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口","氨氮","2024-01-29","187","0.44","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-29","187","4.34","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-29","187","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-29","187","7.7","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-29","187","17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口","氨氮","2024-01-29","23","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-29","23","2.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-29","23","0.21","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-29","23","8.3","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-29","23","34","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市晨丰污水处理有限公司排污口","pH值","2024-04-11","112","6.8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-04-11","112","1.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-11","112","3.19","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-11","112","0.02","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-11","112","12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市大新污水处理有限公司排污口","氨氮","2024-01-18","280","1.12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-18","280","10","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-18","280","0.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-18","280","7.4","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-18","280","40","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口","氨氮","2024-01-10","73","0.103","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-10","73","5.71","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-10","73","0.07","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-01-10","73","8.3","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-10","73","17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口","氨氮","2024-04-11","1090","0.52","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-11","1090","7.38","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-11","1090","0.04","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-04-11","1090","6.6","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-11","1090","9","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-04-11","1090","0.16","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-04-11","1090","1.5","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口","氨氮","2024-04-11","2290","0.61","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-11","2290","8.1","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-11","2290","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-04-11","2290","7.1","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-11","2290","18","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-04-11","2290","0.15","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-04-11","2290","4.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口","氨氮","2024-04-11","1295","0.17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-11","1295","6.44","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-11","1295","0.1","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-04-11","1295","7.5","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-11","1295","16","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-04-11","1295","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-04-11","1295","4","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口","氨氮","2024-04-11","1246","0.38","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-11","1246","6.14","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-11","1246","0.22","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-04-11","1246","6.8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-11","1246","13","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-04-11","1246","0.19","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-04-11","1246","3.2","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口","氨氮","2024-02-26","1305","0.09","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-02-26","1305","7.84","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-02-26","1305","0.17","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-02-26","1305","6.9","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-02-26","1305","11","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-02-26","1305","<0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-02-26","1305","3.2","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口","氨氮","2024-05-20","1050","0.1","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-05-20","1050","7.72","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-05-20","1050","0.12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-05-20","1050","7.1","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-05-20","1050","24","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-05-20","1050","<0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-05-20","1050","2.1","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口","pH值","2024-01-29","1016","6","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-01-29","1016","0.09","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-01-29","1016","7.33","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-01-29","1016","0.08","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-01-29","1016","10","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-01-29","1016","<0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-01-29","1016","4.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口","氨氮","2024-05-22","931","0.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-05-22","931","8.85","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-05-22","931","7.2","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-05-22","931","0.12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-05-22","931","16","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"动植物油","2024-05-22","931","<0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-05-22","931","2.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市骏马钢帘线有限公司排污口","pH值","2024-04-08","100","7.7","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-04-08","100","0.6","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-08","100","10.4","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-08","100","0.18","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-08","100","13","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口","pH值","2024-04-08","108","7.8","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-04-08","108","0.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-04-08","108","3.83","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-04-08","108","0.21","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-04-08","108","45","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市清源水处理公司排污口","氨氮","2024-02-21","采样时未排水","1.74","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-02-21","采样时未排水","4.14","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-02-21","采样时未排水","0.02","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-02-21","采样时未排水","40","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口","pH值","2024-05-20","122","7.6","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-05-20","122","0.23","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-05-20","122","3.6","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-05-20","122","0.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"苯胺类","2024-05-20","122","<0.03","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"可吸附有机卤素","2024-05-20","122","0.5","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-05-20","122","5.3","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-05-20","122","24","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口","氨氮","2024-06-12","212","0.12","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-06-12","212","2.96","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-06-12","212","0.06","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-06-12","212","49","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"苯胺类","2024-06-12","212","<0.03","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"pH值","2024-06-12","212","7.9","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024","中粮东海粮油工业（张家港）有限公司污水排污口","pH值","2024-05-22","77","8.3","无量纲"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"氨氮","2024-05-22","77","0.05","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总氮","2024-05-22","77","1.47","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"总磷","2024-05-22","77","0.11","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"化学需氧量","2024-05-22","77","16","mg/L"]
["江苏省","苏州市","张家港市","2024",null,"五日生化需氧量","2024-05-22","77","3.8","mg/L"]